город  ____                                                                                                     	   от «___» _____ 20__ г.

Абонент                                                       ._____________

АКТ

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность  ___

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации:   __________

________________________________________                                                                                   .

(должность, Ф.И.О.)

представитель абонента                                                                                                                          .

.

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что произведены гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления ____________________________________________

наименование объекта, адрес

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- При гидравлическом испытании трубопроводов тепловых сетей на участке от: __________________________________________________________________________________

указать начальную и конечную точки испытываемого участка

пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

Вывод: ___________________________________________________________________________

- При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

вид отопительных приборов _________________________________________________________

3. При гидравлическом испытании элеваторного узла (теплового пункта) пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

4. При гидравлическом испытании системы горячего водоснабжения пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

5. При гидравлическом испытании водоподогревателя пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

6. При гидравлическом испытании калориферов и трубопроводов систем приточной вентиляции пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

Вывод: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Представитель энергоснабжающей организации:          ____________  / ___________________ /

(подпись, печать)                             (Ф.И.О.)

Представитель потребителя:                                          ____________  / ___________________ /

(подпись, печать)                             (Ф.И.О.)