|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребитель** | **Примечание** | **Период отсутствия работы узла учета** |
| Зарипова, 5 | ГВС | Не допущен, не корректный вес импульса для расходомеров  | Нет допуска с14.07.20 |
| Ленина, 38 | ГВС | Не допущен, отрицательные часовые расходы, выше процента погрешности | **Нет допуска с 12.11.2019** |
| Первомайская,1(1 ввод) | ГВС | Не допущен, не корректный вес импульса для расходомеров | С 28.07.20 Нет допуска, термометры |
| Первомайская,1(3 ввод) | ГВС | Не допущен, не корректный вес импульса для расходомеров | Нет допуска с14.07.20 |
| Первомайская,1(4 ввод) | ГВС | Не допущен, не корректный вес импульса для расходомеров | С 19.04.20 не работает |
| Первомайская,17 | ГВС | Не допущен, снят на ремонт. | С 28.07.20 Нет допуска |
| Матросова,5 | ГВС | Не допущен, не корректный вес импульса для расходомеров | **Нет допуска с 08.12.19** |
| Матросова,7 | ГВС | Не допущен, сняты расходомеры | с 01.08.20 Нет допуска |
| Матросова,9 | ГВС | Не допущен, не работали термометры сопротивления | Нет допуска с 08.2020 |
| Матросова,26 Садовая 27 | ГВС | Не допущен, расходомеры на поверке. | Нет доспуска с 04.08.20 |
| Садовая,15 | ГВС | Не допущен, отрицательные часовые расходы, выше процента погрешности | **Нет допуска с 2018года** |
| Садовая,25 | ГВС | Не допущен, вычислитель снят на ремонт | С 14.07.20 Нет допуска |
| Ленина, 36 | ГВС | Не допущен, расходомеры на ремонте. | С 24.07.20 не работают |
| Матросова 16 | ГВС | Не допущен с 31.10. нет поверки | Не допущен с 31.10.20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |