## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | апрель | месяц | 2018 | года
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1026 | 0,4кВ | 14-37 2018.04.02 | 15-10 2018.04.02 | А | 0.55 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | МУП ДЭиТС | ТП | РП-1004 | 0,4кВ | 9-13 2018.04.03 | 10-45 2018.04.03 | А | 1.533 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1029 | 0,4кВ | 09-10 2018.04.04 | 10-07 2018.04.04 | А | 0.95 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН1036 | 0,4кВ | 14-10 2018.04.04 | 14-58 2018.04.04 | А | 0.8 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1071 | 6кВ | 9-35 2018.04.05 | 10-35 2018.04.05 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1071 | 6кВ | 14-18 2018.04.05 | 14-40 2018.04.05 | А | 0.367 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1086 | 6кВ | 09-40 2018.04.06 | 10-35 2018.04.06 | А | 0.917 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1098 | 6кВ | 14-35 2018.04.06 | 15-35 2018.04.06 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1019 | 0,4кВ | 10-00 2018.04.09 | 10-35 2018.04.09 | А | 0.583 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид.15-17 | 6кВ | 10-20 2018.04.10 | 11-20 2018.04.10 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1047 | 6кВ | 10-25 2018.04.10 | 11-00 2018.04.10 | А | 0.583 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1099 | 6кВ | 15-20 2018.04.10 | 16-08 2018.04.10 | А | 0.8 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1023 | 6кВ | 15-20 2018.04.11 | 16-25 2018.04.11 | А | 1.083 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1126 | 6кВ | 15-55 2018.04.11 | 16-15 2018.04.11 | А | 0.333 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-4650 | 0,4кВ | 12-22 2018.04.11 | 13-22 2018.04.11 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1097 | 0,4кВ | 09-06 2018.04.13 | 10-25 2018.04.13 | А | 1.317 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1103А | 6кВ | 10-35 2018.04.13 | 11-10 2018.04.13 | А | 0.583 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1104А | 6кВ | 14-05 2018.04.13 | 15-30 2018.04.13 | А | 1.417 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1063 | 0,4кВ | 11-00 2018.04.24 | 12-00 2018.04.24 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1033 | 6кВ | 14-14 2018.04.24 | 15-30 2018.04.24 | А | 1.267 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1004 | 0,4кВ | 10-35 2018.04.24 | 11-40 2018.04.24 | А | 1.083 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1008 | 0,4кВ | 13-40 2018.04.25 | 14-40 2018.04.25 | А | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь