## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | февраль | месяц | 2018 | года
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1010 | 0,4/6кВ | 09-20 2018.03.06 | 11-14 2018.03.06 | П | 1.9 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
2 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид-291-29 | 10кВ | 09-30 2018.03.06 | 14-45 2018.03.06 | П | 5.25 | 2 | 2 | ТП |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 0
3 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид17-16 | 6кВ | 08-32 2018.03.07 | 08-55 2018.03.07 | П | 0.383 | 2 | 2 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0
4 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1120 | 0,4кВ | 14-00 2018.03.15 | 15-10 2018.03.15 | П | 1.167 | 2 | 2 | ТП |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
5 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид15-17 | 6кВ | 09-17 2018.03.19 | 10-57 2018.03.19 | П | 1.667 | 2 | 2 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0
6 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1022 | 0,4кВ | 09-15 2018.03.20 | 11-00 2018.03.20 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
7 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1111 | 0.4кВ | 14-05 2018.03.21 | 15-10 2018.03.21 | П | 1.083 | 2 | 2 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
8 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1017 | 0.4кВ | 08-40 2018.03.22 | 09-30 2018.03.22 | П | 0.833 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
9 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1088 | 0.4/6кВ | 09-10 2018.03.22 | 10-00 2018.03.22 | П | 0.833 | 2 | 2 | ТП |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 0
10 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1090 | 0,4/6кВ | 13-40 2018.03.22 | 14-30 2018.03.22 | П | 0.833 | 2 | 2 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
11 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид-15-17 | 6кВ | 09-30 2018.03.23 | 10-40 2018.03.23 | П | 1.167 | 2 | 2 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0
12 | МУП ДЭиТС | ТП | РП-1004 | 0,4кВ | 09-10 2018.03.27 | 11-10 2018.03.27 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
13 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1073 | 0,4кВ | 14-00 2018.03.27 | 15-22 2018.03.27 | П | 1.367 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
14 | МУП ДЭиТС | ТП | РП-1004 | 0,4кВ | 13-33 2018.03.28 | 15-33 2018.03.28 | П | 2 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
15 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Фид792-06 | 6кВ | 09-00 2018.03.28 | 14-20 2018.03.28 | П | 5.333 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
16 | МУП ДЭиТС | ТП | КТПН-1029 | 0,4кВ | 09-15 2018.03.29 | 11-00 2018.03.29 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь