## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2018 | года
МУП Дюртюлинские Э и ТС
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП ДЭиТС | ВЛ | Т П-1034 | 0.38 | 09-17 2018. 11.01 | 10-40 2018.11.01 | В | 1.383 | 2 | 2 | РП | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | МУП ДЭиТС | РП | ф.16-18 | 6(6,3) | 11-22 2018. 11.01 | 12-01 2018.11.01 | В | 0.65 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1033 | 0.38 | 14-05 2018.11.01 | 15-10 2018.11.01 | В | 1.083 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-4753 | 0.38 | 13-30 2018.11.15 | 14-30 2018.11.15 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1151 | 0.38 | 14-00 2018.11.15 | 15-55 2018.11.15 | В | 1.917 | 2 | 2 | ТП | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1121 | 0.38 | 09-00 2018.11.16 | 10-20 2018.11.16 | В | 1.333 | 2 | 2 | ТП | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | МУП ДЭиТС | ВЛ | ТП-1072 | 0.38 | 13-20 2018.11.16 | 16-20 2018.11.16 | В | 3 | 2 | 2 | ТП | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1051 | 0.38 | 13-08 2018.11.20 | 14-22 2018.11.20 | В | 1.233 | 2 | 2 | ТП | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь