## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | январь | месяц | 2018 | года
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1043 | 0.4кВ | 16-20 2018.01.08 | 18-05 2018.01.08 | П | 1.75 | 2 | 2 | ТП |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0
2 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1043 | 0.4кВ | 09-20 2018.01.10 | 10-35 2018.01.10 | П | 1.25 | 2 | 2 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
3 | МУП ДЭиТС | тп | КТПН-1111 | 0.4кВ | 13-45 2018.01.16 | 14-37 2018.01.16 | П | 0.867 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
4 | МУП ДЭиТС | тп | КТПН-1058 | 0.4кВ | 14-00 2018.01.16 | 14-20 2018.01.16 | П | 0.333 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
5 | МУП ДЭиТС | тп | КТПН-1038 | 0.4кВ | 14-10 2018.01.17 | 14-40 2018.01.17 | П | 0.5 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
6 | МУП ДЭиТС | тп | КТПН-1038 | 6кВ | 09-35 2018.01.18 | 10-45 2018.01.18 | П | 1.167 | 2 | 2 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
7 | МУП ДЭиТС | ТП | ТП-1018 | 6кВ | 09-35 2018.01.19 | 10-45 2018.01.19 | П | 1.167 | 2 | 2 | ТП |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 0
8 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1122 | 0.4кВ | 11-45 2018.01.21 | 12-08 2018.01.21 | П | 0.383 | 2 | 2 | ТП |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
9 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1111 | 0,4кВ | 10-16 2018.01.23 | 11-08 2018.01.23 | П | 0.867 | 2 | 2 | ТП |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
10 | МУП ДЭиТС | ВЛ | ТП-1044 | 0,4кВ | 09-12 2018.01.24 | 11-30 2018.01.24 | П | 2.3 | 2 | 2 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0
11 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1122 | 0,4кВ | 09-30 2018.01.24 | 10-05 2018.01.24 | П | 0.583 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
12 | МУП ДЭиТС | ВЛ | КТПН-1053 | 0,4кВ | 13-45 2018.01.24 | 14-00 2018.01.24 | П | 0.25 | 2 | 2 | ТП |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
13 | МУП ДЭиТС | ВЛ | ТП-1080 | 0,4кВ | 13-50 2018.01.29 | 14-45 2018.01.29 | П | 0.917 | 2 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь