## Лист1
Приложение № 1
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2023 год
АО Дюртюлинские Э и ТС
Обосновывающие данные для <i> расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0.3 | 4
2 | 1.16 | 14
3 | 1 | 19
4 | 1.66 | 10
5 | 0.72 | 5
6 | 1.12 | 13 | 13.33 | 137 |  | 0.097299
7 | 1.16 | 13
8 | 1.28 | 14 |  | 13.33 | 0
9 | 1.07 | 13
10 | 0.5 | 5
11 | 2.2 | 12
12 | 1.16 | 15
Генеральный директор Мустафин И.Ф.
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за
соответствующий месяц
(Образец)

## Лист2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии
АО Дюртюлинские Э и ТС
Максимальное за расчетный период г. число точек присоединения | 15
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тп0) | 13.33
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.88867
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты
прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
АО Дюртюлинские Э и ТС
N п/п | Наименование составляющей показателя
1 | 15
2 | 0.88867
3 | 0.0022
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист5
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования"^
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года
до 2018 года)
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя<2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.0211 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0211 |  | 0 | 0.051 | 0.046 | 0.041 | 0.036
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (ПТ1ГО) | bar: Значение показателя, годы: 2020 to Значение показателя, годы: 2024
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  | Значение показателя, годы: 2020: 0.88; Значение показателя, годы: 2021: 0.753; Значение показателя, годы: 2023: 0.751; Значение показателя, годы: 2023: 0.751; Значение показателя, годы: 2024: 0.751
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования^
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования
которой, начинается с 2018 года)
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя^ | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (nsaidi), час. |  |  | 0.0215 | 0.0212 | 0.0211 | 0.0209 | 0.0209 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (nsajfi), шт. |  |  | 0.0131 | 0.013 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0128
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (ПТ1ГО) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или)
условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО Дюртюлинские Э и ТС
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <!> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающи х документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 344 | Сид-во о гос.рег. "02-04/105-04/205/015/2015-667/1
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 34.31 | Сид-во о гос.рег. "02-04/105-04/205/015/2015-667/1
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 9.9738
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 15

## 2.1.
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
АО Дюртюлинские Э и ТС
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, % | Зависи- мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | -
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 4 | 4 | 100 | прямая | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 |  | 2
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 10 | 10 | 100 |  | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 |  | 2
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | 1 | 1 | 100 |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационносправочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 |  | прямая | 1
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 |  | прямая | 1
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие -1, отсутствие - 0) | 1 | 1 |  | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение -1, отсутствие - 0) | 1 | 1 |  | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц | 1 | 1 |  | обрат- ная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 |  |  | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | 1 | 1 |  |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  |  | обрат- ная
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 |  | обрат- ная | 2
7. Итого по индикатору | - | - | - | - | 2
информативности
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
АО Дюртюлинские Э и ТС
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/Пх 100, % | Зависи- мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 3 | 3 | 100 | обрат- ная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 7 | 7 | 100 | обрат- ная | 2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  |  | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем |  |  |  | обрат- ная
услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  |  | обрат- ная
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 |  | прямая
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 |  | обрат- ная
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обрат- ная
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист12
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО Дюртюлинские Э и ТС
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/Пх 100,% | Зависи- мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие -°) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  | -
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обрат- ная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обрат- ная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обрат- ная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  | —
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 3 | 3 |  | обрат- ная | 3
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  |  |  | прямая
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 35 | 98 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 32 | 150 | 100 | - | _
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг<1:> | - | - | - | - | “
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обрат- ная
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 100 | обрат- ная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - |  |  | - | 2
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист10
Форма. 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в
пределах долгосрочного периода регулирования 2017-2024 гг.
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <2> | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024
ин
1.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. а) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2.6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. в) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. г) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ис | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. а) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. б) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1,' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1. : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.6. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. а) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. б) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.2. в) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист11
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период_
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Узаявтпр) | 234
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Унсзаявтпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( Пзаяв тпр) | 1
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист13
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2023 год
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, ШТ. (Nw™p) | 234
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков NHC технологического присоединения, шт. ( сдтпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнстпр) | 1
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист15
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2023 год
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | Значение
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nh™p) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (N°43™p) | 1.5
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( п н™ тПр) | -
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист16
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1 | 0.021
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пеп5) | 1.4 | 0.0071
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (nsaidi) | 1.2 | 0.021
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (nsaif,) | 1.3 | 0.88867
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения,(Пхпр) |  | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями,(Пхсо) | 1.11 | 1
Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4.1 | 0.01484
Плановое значение показателя Пnпр, Пплтпр | 4.1 | 1
Плановое значение показателя Птсо Пплтсо | 4.1 | 0.8975
Плановое значение показателя Пеп8, nnJIens | 4.1 | 0.7
Плановое значение показателя nsaidi, ттпл 11 saidi | 4.2 | 0.349
Плановое значение показателя Пsaidi, ттпл •1 saifi | 4.2 | 0.005
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | и. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, КкаЧ1 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | п. 5 методических указаний | 0
Генеральный директор Мустафин И.Ф.

## Лист17
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО Дюртюлинские Э и ТС
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5 | -
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п. 5 | 0
3 . Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п. 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | п. 5 | 0
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п. 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К0б | п. 5 | 0
Генеральный директор Мустафин И.Ф.