О вводе в ремонт и вывода из ремонта МУП «Дюртюлинские Э и ТС» за 2015 -2016 годы.

| № | Номер ТП, КТПН | Класс напряжения | Потребители | Время, дата прекращения | Время, дата восстановления | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-1026 Л-1,2 | 0,4кВ | ул.Чеверёва, пер.Кооперативный, Ключевой, Партизанский, ул.Гончарная | 16.01.15 13:30 | 16.01.15 15:00 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ по ул.Чеверёва |
| 2 | КТПН-1022 | 0,4кВ | ул.Леваневского, Базарная, Октябрьская | 02.02.15 09:10 | 02.02.15 11:20 | Подтяжка болтовых соединений |
| 3 | ТП-1013 Л-6 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 32, 34, 36 | 04.02.15 14:30 | 04.02.15 15:45 | Подтяжка болтовых соединений |
| 4 | ТП-1007 Л-7 | 0,4кВ | Ул.Грошкова, 11, 13, 15 | 04.02.15 09:00 | 04.02.15 10:45 | Подтяжка болтовых соединений |
| 5 | ТП-1009 Л-1 | 0,4кВ | СОШ №4 | 06.02.15 14:00 | 06.02.15 14:50 | Замена ТТ прибора учёта СОШ №4 |
| 6 | ТП-1007 Л-3 | 0,4кВ | СОШ №3 | 09.02.15 14:00 | 09.02.15 15:50 | Замена ТТ прибора учёта СОШ №3 |
| 7 | КТПН-1126 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина, 3/1, школа №2 гимназия | 10.02.15 13:30 | 10.02.15 16:15 | Текущий ремонт трансформатора |
| 8 | КТПН-1126 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина, 3/1, школа №2 гимназия | 13.02.15 13:30 | 13.02.15 17:15 | Замена силового трансформатора |
| 9 | ТП-1035 Л-11 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 16, 18 | 16.02.15 10:00 | 16.02.15 11:00 | Замена ввода ж/д №16 ул.Ленина |
| 10 | КТПН-1051 Л-4 КТПН-1029 Л-1, 2 | 0,4кВ | Ул.Комсомольская, Электрическая, Уфимская, Механизаторская | 25.02.15 09:00 | 25.02.15 16:40 | Расчистка трассы под ВЛ-0,4кВ |
| 11 | КТПН-1026 | 0,4кВ | Ул.Чеверёва | 05.03.15 14:00 | 05.03.15 15:50 | Подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 12 | ТП-1019 | 0,4кВ | Ул.Первомайская, 13, 13а | 12.03.15 14:00 | 12.03.15 16:10 | Подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 13 | КТПН-1052 | 0,4кВ | Россельхозбанк | 19.03.15 09:00 | 19.03.15 11:00 | Замена ТТ прибора учёта в офисе Россельхозбанка |
| 14 | КТПН-1029 | 0,4кВ | Ул.Электрическая, Уфимская | 30.03.15 09:00 | 30.03.15 16:30 | Монтаж СИП и установка опор по ул.Электрическая |
| 15 | КТПН-1045 | 6/0,4кВ | АДРСУ | 01.04.15 13:30 | 01.04.15 16:50 | Текущий ремонт КТПН-1045 |
| 16 | КТПН-1033 | 0,4кВ | Ул.Мирная, Седова, Горшкова | 17.04.15 09:00 | 17.04.15 14:30 | Замена ВЛ на ВЛ4 по ул.Седова |
| 17 | ТП-1071 | 0,4кВ | Ул.Мусина, Красноармейская | 27.04.15 13:30 | 27.04.15 15:00 | Замена главного КЛ-0,4кВ (выход с ТП-1071 РУ-0,4кВ Л-2) |
| 18 | КТПН-1140 | 10кВ | новостройка | 14.05.15 10:00 | 14.05.15 11:15 | Ремонт РТП-1140 |
| 19 | КТПН-1022 | 0,4кВ | Ул.Базарная | 18.05.15 09:00 | 18.05.15 10:40 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ |
| 20 | ТП-1070 | 6/0,4кВ | Медсанчасть; ул.Ленина, 29 Управление НГДУ | 24.05.15 14:00 | 24.05.15 16:50 | Текущий ремонт ТП-1070 |
| 21 | ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС Аргамак 291 | 10/0,4кВ | Микрорайон Внуково | 29.05.15 14:00 | 29.05.15 16:55 | Замена РЛНД (РТП-1123) |
| 22 | ВЛ-6кВ фид.16-01 ПС Дюртюли 16 отпайка на КТПН-11094 | 6/0,4кВ | Ул.Родниковая | 02.06.15 09:00 | 02.06.15 16:45 | Перенос опоры ВЛ-6/0,4кВ по ул.Родниковая |
| 23 | КТПН-1109 | 0,4кВ | Ул.Н.Наджми, 47, 49, ул.70 лет Октября, 30, 28, 30/1, 30/2, 30/3 | 10.06.15 13:30 | 10.06.15 14:50 | Замена аварийных проводов ВЛ-0,4кВ |
| 24 | ВЛ-6кВ фид.2012 ПС Танып | 6/0,4кВ | с.Юсупово | 19.06.15 13:30 | 19.06.15 16:30 | Подрезка веток и сучьев под ВЛ-0,4кВ фид.2012 ПС Танып с.Юсупово |
| 25 | ТП-1013 | 0,4кВ | Ул.Первомайская, 5, 6, 7 д/с №8 | 29.06.15 13:30 | 29.06.15 15:50 | Замена вводных проводов в ж/ж №7 ул.Первомайская |
| 26 | КТПН-1022 | 6/0,4кВ | Ул.Леваневского, пер.Горный, ул.Базарная, Октябрьская | 01.07.15 09:00 | 01.07.15 18:30 | Замена КТПН-1022 |
| 27 | КТПН-1006 | 0,4кВ | Ул.Горшкова, 3, 7/1, ДТВ | 03.07.15 09:00 | 03.07.15 10:30 | Замена вводных проводов ж/д №3 ул.Горшкова |
| 28 | КТПН-1029 | 0,4кВ | Ул.Уральская | 14.07.15 09:00 | 14.07.15 10:45 | Расчистка трассы под ВЛ 0,4кВ |
| 29 | ТП-1043 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 2, 4, Гостёнова, Революционная | 23.07.15 09:00 | 23.07.15 16:30 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ по ул.Гостёнова |
| 30 | КТПН-1026 | 0,4кВ | Ул.Чеверёва, пер.Партизанский, Гончарный | 03.08.15 09:00 | 03.08.15 11:43 | Установка опор ВЛ-0,4кВ ул.Чеверёва |
| 31 | ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли 16 | 6/0,4кВ | Ул.Октябрьская | 05.08.15 09:00 | 05.08.15 17:30 | Расчистка трассы под ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли ул.Октябрьская |
| 32 | ТП-1043 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 2, 4, Гостёнова с 1 по 9, Революционная, гостиница | 25.08.15 13:30 | 25.08.15 16:55 | Текущий ремонт ТП-1043 РУ-0,4кВ и силовой трансформатор |
| 33 | ТП-1009 | 6/0,4кВ | ул.Первомайская, 15, СОШ №4, д/с №7 | 28.08.15 09:00 | 28.08.15 10:50 | Замена силового трансформатора №1 на ТП-1009 |
| 34 | КТПН-1029 | 0,4кВ | Ул.Электрическая, Уфимская | 01.09.15 13:30 | 01.09.15 16:47 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ ул.Электрическая |
| 35 | РП-1004 | 6/0,4кВ | ул.Матросова, 15, 5, 6, 8, 9, д/с №9, ул.Ленина, 42, ЦТП №3 | 10.09.15 14:00 | 10.09.15 17:30 | Текущий ремонт на РП-1004 |
| 36 | КТПН-1040 | 0,4кВ | Ул.Высоковольтная, Интернациональная, Октябрьская, 73, 73/1, 75 | 18.09.15 09:00 | 18.09.15 16:55 | Перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ ул.Октябрьская, 73, 73/1 |
| 37 | КТПН-1111 | 0,4кВ | Ул.Акъярская, Бирская, Чекмагушевская | 30.09.15 09:30 | 30.09.15 11:30 | Монтаж общего учёта |
| 38 | ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли 16 от РП-1006 до Р-0,4 | 6/0,4кВ | Ул.Седова | 14.10.15 09:00 | 14.10.15 17:13 | Замена ВЛ-6кВ на ВЛИ ул.Н.Наджми, пер.Давлетшина |
| 39 | КТПН-1058 | 6/0,4кВ | Ул.Седова, Набережная, санэпидстанция | 19.10.15 13:30 | 19.10.15 16:30 | Текущий ремонт на КТПН-1058 |
| 40 | КТПН-1038 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 10, 12 | 23.10.15 14:00 | 23.10.15 15:00 | Перевод ж/д 10, 12 ул.Ленина на КТПН-1062 |
| 41 | КТПН-1063 | 0,4кВ | Ул.Садовая, 17, 19, Первомайская, 14а | 05.1.15 13:30 | 05.11.15 16:45 | Текущий ремонт КТПН-1063 |
| 42 | КТПН-1098 | 0,4кВ | Ул.Талалихина, Тукая | 17.1.15 13:30 | 17.11.15 17:00 | Текущий ремонт КТПН-1098 |
| 43 | ТП-1007 | 0,4кВ | Ул.Первомайская, 8, 9 | 23.11.15 09:00 | 23.11.15 11:30 | Замена вводных проводов Первомайская, 8, 9 |
| 44 | ТП-1019 | 0,4кВ | Ул.Первомайская, 13, 13а | 26.11.15 13:30 | 26.11.15 16:28 | Замена вводных проводов Первомайская, 13, 13а |
| 45 | ТП-1108 | 0,4кВ | Ул.Зарипова, 3 | 02.12.15 09:00 | 02.12.15 11:43 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ ул.Зарипова,3 |
| 46 | РП-1004 | 0,4кВ | ЦТП №3 | 16.12.15 10:00 | 16.12.15 10:45 | Замена опорных изоляторов |
| 47 | ТП-1018 | 0,4кВ | Ул.Садовая, 11, 13, 15, Первомайская, 24 | 24.12.15 09:30 | 24.12.15 11:45 | Текущий ремонт ТП-1018 |
| 48 | ТП-1035 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 16, 18, Башинформсвязь | 29.12.15 10:00 | 29.12.15 11:00 | Подтяжка болтовых соединений |

| № | Номер ТП, КТПН | Класс напряжения | Потребители | Время, дата прекращения | Время, дата восстановления | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1017 Л-6 | 6/0,4кВ | Ул.Первомайская, 17, 18, 18а, м-н Байрам | 14.01.16 14:00 | 14.01.16 16:00 | Замена силового трансформатора |
| 2 | ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли 16 | 6кВ | Ул.Интернациональная, Леваневского, Высоковольтная, Джалиля | 15.01.16 14:00 | 15.01.16 15:00 | Ремонт ВЛ-6кВ РМ-1 |
| 3 | КТПН-1127 | 6/0,4кВ | УО ул.Магистральная | 02.02.16 09:00 | 02.02.16 11:00 | Текущий ремонт |
| 4 | КТПН-1132 | 6/0,4кВ | Ул.Даниева | 05.02.16 09:00 | 05.02.16 11:30 | Текущий ремонт |
| 5 | КТПН-1020 | 0,4кВ | Ул.Губкина, Зелёная, автошкола, ул.Агидельская | 17.02.16 10:00 | 17.02.16 10:30 | Подтяжка болтовых соединений |
| 6 | КТПН-1049 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина, 38, 40, ул.Первомайская 1-4 подъезды | 02.03.16 13:00 | 02.03.16 16:00 | Текущий ремонт |
| 7 | ТП-1046 | 6/0,4кВ | КНС ул.Садовая | 14.03.16 13:30 | 14.03.16 16:30 | Текущий ремонт |
| 8 | КТПН-1033 Л-6 | 0,4кВ | Ул.Мирная, Седова, 19, 19/1, 21/1, 21, 23, 25, 27 | 31.03.16 09:00 | 31.03.16 11:30 | Расчистка трассы под ВЛ-0,4кВ |
| 9 | ТП-1089 Л-7 | 0,4кВ | Ул.Садовая, 27 | 04.04.16 09:00 | 04.04.16 11:00 | Прокладка кабеля 0,4кВ в подвале дома №27 ул.Садовая |
| 10 | КТПН-1130 | 6/0,4кВ | ИП Набиев | 08.04.16 09:00 | 08.04.16 10:45 | Текущий ремонт |
| 11 | ТП-1008 Л-1; Л-3 | 0,4кВ | Ул.Горшкова, 19, 21, 23, банк Уралсиб | 12.04.16 14:00 | 12.04.16 10:30 | Расчистка трассы под ВЛ-0,4кВ |
| 12 | КТПН-1022 Л-4 | 0,4кВ | Ул.Октябрьская (чётная сторона) | 22.04.16 09:00 | 22.04.16 11:30 | Расчистка трассы под ВЛ-0,4кВ |
| 13 | КТПН-1002 | 6/0,4кВ | Насосная (мечеть), Мечеть | 11.05.16 09:00 | 11.05.16 11:00 | Текущий ремонт |
| 14 | КТПН-1016 | 6/0,4кВ | СтройГаз | 12.05.16 14:00 | 12.05.16 16:30 | Текущий ремонт |
| 15 | КТПН-1091 Л-4 | 0,4кВ | Ул.Октябрьская (низ) | 27.05.16 09:00 | 27.05.16 15:00 | Перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ ул.Октябрьская (низ) |
| 16 | ВЛ-10кВ фид.291-36 ПС Аргамак | 6кВ | новостройки | 08.06.16 09:00 | 08.06.16 10:00 | Демонтаж ВЛ-10кВ ул.Хайбуллинская |
| 17 | ТП-11069 Л-5 | 0,4кВ | Реабилитационный центр, баня | 20.06.16 09:00 | 20.06.16 12:00 | Замена трансформатора на вводе |
| 18 | ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли16 | 6кВ | Ул.Высоковольтная, Косыгина, Мешкова, Чапаева, Детский приют, Интернациональная | 30.06.16 09:00 | 30.06.16 17:00 | Замена ВЛ-6кВ на ВЛП-6кВ от опоры №1 до КТПН-1022 |
| 19 | КТПН-1058 Л-3 | 0,4кВ | Ул.Седова, Набережная | 14.07.16 09:00 | 14.07.116 17:00 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ ул.Седова |
| 20 | КТПН-1082 | 6/0,4кВ | Детский приют, ул.Косыгина, С.Юлаева, Чапаева, Мешкова | 15.07.16 13:00 | 15.07.16 16:30 | Тех.освидетельствование |
| 21 | ТП-1023 | 6/0,4кВ | СОШ №1, ул.Мусина, Чапаева (верх), д/с №4 | 25.07.16 13:00 | 25.07.16 17:00 | Тех.освидетельствование и испытание |
| 22 | КТПН-1062 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина, 10, 12, уч.корпус | 03.08.16 09:00 | 03.08.16 10:00 | Тех.освидетельствование и испытание |
| 23 | Ктпн-1092 | 6/0,4Кв | УЛ.70лет Октября (чётная сторона), м-н Прогресс+ | 08.08.16 14:00 | 08.08.16 16:00 | Замена силового трансформатора |
| 24 | КТПН-1105 | 6/0,4кВ | Ул.Магистральная, 14-22, Мансура, Молодёжная | 23.08.16 13:30 | 23.08.116 16:00 | Текущий ремонт |
| 25 | КТПН-1098 | 6/0,4кВ | Ул.Талалихина, Тукая 2-15 | 29.08.16 14:00 | 29.08.16 17:00 | Замена силового трансформатора |
| 26 | ТП-1035 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина, 18 ; Связь, Почта, Ленина 16 | 01.09.16 14:00 | 01.09.16 17:00 | Тех.освидетельствование |
| 27 | КТПН-1123 | 6/0,4кВ | Ул.Сибайская, Фронтовых подруг, Исмайловская, Анастасевская, Московская | 07.09.16 14:00 | 07.09.16 17:00 | Текущий ремонт |
| 28 | КТПН-1026 Л-2 | 0,4кВ | Ул.Чеверёва, пер.Партизанский, Гончарный, ул.Советская, 8, 9 | 08.09.16 10:00 | 08.09.16 11:00 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ |
| 29 | ТП-1043 Л-4 | 0,4кВ | Ул.Ленина, 2, 4; Гостёнова 1-9, налоговая | 15.09.16 08:30 | 15.09.16 09:30 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ |
| 30 | КТПН-1020 Л-2 | 0,4кВ | Ул.Губкина, Зелёная, Строителей (со стороны Первомайской) | 27.09.16 09:00 | 27.09.16 17:00 | Замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ |
| 31 | ТП-1005 | 6/0,4кВ | Ул.Ленина 28, 30, кафе Ромашка | 06.10.16 09:00 | 06.10.16 16:00 | Тех.освидетельствование и испытание |
| 32 | ВЛ-6кВ фид.16-13 ПС Дюртюли16 | 6кВ | Ул.Октябрьская (низ) | 19.10.16 14:00 | 19.10.16 17:00 | Замена ВЛ-6кВ на ВЛИ-6кВ от КТПН-1022 до КТПН-1025 |
| 33 | КТПН-1037 | 6/0,4кВ | Ул.Седова, 26/5, автомастерская, стройка, автоцентр | 28.10.16 14:00 | 28.10.16 17:00 | Текущий ремонт |
| 34 | ТП-1080 трансформатор №1 | 6/0,4кВ | Ул.Шаймуратова, 12, м-н Байрам (Шаймуратова) | 02.11.16 14:00 | 02.11.16 15:30 | Замена силового трансформатора |
| 35 | КТПН-112 Л-3 | 0,4кВ | Ул.Батырши, 50лет Победы, Лесная | 08.11.16 09:30 | 08.11.16 10:00 | Монтаж КТПН ул.Лесная |
| 36 | КТПН-1097 | 6/0,4кВ | Ул.Чирвы, 70лет Октября 26, Тукая 3-9 | 24.11.16 09:00 | 24.11.16 17:00 | Замена КТПН-1097 |