## Лист1
Данные первичной информации по аварийным прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах МУП "Дюртюлинские э и ТС" за 2015 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | Фидер-16 -09 ПС "Дюртюли" | 6 | ул. Октябрьская | 15.07.2015_15.58 | 15.07.2015_17.03 | Сгорел предохранитель ПК 6 кв на КТПН 1082 | 60
| Фидер-291-28 ПС "АРГАМАК" | 10 | ул. 50 лет Победы | 12.03.2015 _10.20 | 12.03.2015 _ 12.23 | Скол изолятора ВЛ- 10 кв на КТПН 1033 | 40

## 1 кв
Данные первичной информации по аварийным прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах МУП "Дюртюлинские э и ТС" за 1 кв.2016 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | Фидер-16 -09 ПС "Дюртюли" | 6 | ул. Октябрьская | 15.01.2016_15.15 | 15.01.2016_15.58 | Сгорел предохранитель ПК 6 кв на КТПН 1006 | 30
| Фидер-291-28 ПС "АРГАМАК" | 10 | ул. 50 лет Победы | 12.03.2016 _11.45 | 12.03.206 _ 12.12 | Скол изолятора ВЛ- 10 кв на КТПН 1029 | 30

## 2 кв
Данные первичной информации по аварийным прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах МУП "Дюртюлинские э и ТС" за 2кв.2016 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | Фидер-16 -09 ПС "Дюртюли" | 6 | ул. Октябрьская | 15.05.2016_13.15 | 15.05.2016_13.45 | Сгорел предохранитель ПК 6 кв на КТПН 1058 | 55
| Фидер-291-28 ПС "АРГАМАК" | 10 | ул. 50 лет Победы | 12.06.2016 _09.45 | 12.06.2016 _ 10.10 | Скол изолятора ВЛ- 10 кв на КТПН 1063 | 20

## 3 кв
Данные первичной информации по аварийным прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах МУП "Дюртюлинские э и ТС" за 3 кв.2016 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | Фидер-16 -09 ПС "Дюртюли" | 6 | ул. Октябрьская | 03.08.2016_13.15 | 03.08.2016_13.45 | Сгорел предохранитель ПК 6 кв на КТПН 1094 | 55
| Фидер-291-28 ПС "АРГАМАК" | 10 | ул. 50 лет Победы | 12.08.2016 _09.45 | 12.08.2016 _ 10.10 | Скол изолятора ВЛ- 10 кв на КТПН 1096 | 35