## Лист1
Перечень объектов электросетевого хозяйства МУП
№ | № ТП.КТП | Мощность трансформатора(кВА) Т- 1 | номера трансф.год выпуска | Мощность трансформатора(кВА) Т- 2 | номера трансф.год выпуска | Правоустанавливающий документ | Инвентарный номер | № КАДАСТРОВОГО УЧЕТА |  | на балансе
1 | 11002 тп | 630 | № 10962 1993г.в. | 630 | № 55483 1993 г.в. | 04АА 909071 от 06.09.07г. | 00011129 | 02:66:01 04 84:0393 |  | нб
2 | 1501 тп | 400 | № 402887, 1976 г.в. | 400 | № 403317, 1976 г.в. | 04АА 907585 от 08.08.07г. | 00000251 | 02:66:010109:0016 |  | нб
3 | 1502 тп | 250 | № 838228, 1981 г.в. | 250 | № 39542, 2012 г.в. Уст 20.05.13г. Акт № 106 | 04АА 906453 от 30.07.07г. | 00000216 | 02:66:01 06 02:0018 |  | нб
4 | 1503 тп | 400 | № 5639, 1969 г.в. | 400 | № 56766, 1968 г.в. | 04АГ 345992 от 29.09.11г. | 00000219 | 02:66:01 01 09:0017 |  | нб
5 | 1504 тп | 400 | № 52375, 1979 г.в. |  |  | 04АА 907583 от 08.08.07г. | 00000208 | 02:66:01 01 09:0018 |  | нб
6 | 1506 тп | 400 | № 26148, 1986 г.в. | 250 | № 436128,1972 г.в | 04АА 907582 от 08.08.07г. | 00000376 | 02:66:01 06 01:0012 |  | нб
7 | 1510 тп | 630 | № б/н | 630 | № 7985, 1978 г.в | 04АА 906452 от 30.07.07г. | 00000252 | 02:66:01 06 02:0020 |  | нб
8 | 1511 тп | 250 | № 2743, 1996 г.в. | 250 | № 841В665, 1994 г.в. | 04АБ 156284 от 27.12.07г. | 00020597 | 02:66:01 01 09:0019 |  | нб
9 | 1705 тп | 400 | № 17245 1983г.в.уст 22.01.14. Акт № 122 |  |  | 04АА 908830 от 31.08.07г. | 00020042 | 02:66:01 02 11:0015 |  | нб
10 | 1706 тп | 630 | № 27163, 1980 г.в. | 160 | № 515686, 2005 г.? | 04АА 908831 от 31.08.07г. | 00020044 | 02:66:01 02 11:0016 |  | нб
11 | 1710 тп | 400 | № 781, 1985 г.в. |  |  | 04АБ 155028 от 17.11.07г. | 00000191 | 02:66:01 01 06:0118 |  | нб
12 | 1712 тп | 400 | № ЕАК, 1980 г.в. | 400 | № 8617, 1970 г.в. | 04АБ 155023 от 17.11.07г. | 00000195 | 02:66:01 01 07:0069 |  | нб
13 | 1801 тп | 630 | № 2-154, 2001 г.в. | 630 | № 2-153, 2001 г.в. | 04АА 910983 от 24.10.07г. | 00030375 | 02:66:01 01 01:0031 |  | нб
14 | 1802 тп | 400 | № ПЕВ, 1981 г.в. | 400 | № 1196, 1982 г.в. | 04АБ 155030 от 17.11.07г. | 00020113 | 02:66:01 01 01:0032 |  | нб
15 | 1804 тп | 400 | № 16450, 1983.в. | 400 | № 20952, 1984 г.в. | 04АБ 155031 от 17.11.07г. | 00020111 | 02:66:010101:0034 |  | нб
16 | 1805 тп | 630 | № б/н | 630 | № 810409, 1991 г.в. | 04АБ 155033 от 17.11.07г. | 00020326 | 02:66:010101:0035 |  | нб
17 | 2102 тп | 400 | № 3567, 1975 г.в. | 630 | № 790, 1977 г.в. | 04АБ 155011 от 17.11.07г. | 00000385 | 02:66:01 01 04:0045 |  | нб
18 | 2103 тп | 400 | №92599 | 400 | №1674, 1972 г.в | 04АБ 155010 от 17.11.07г. | 00000336 | 02:66:01 01 04:0046 |  | нб
19 | 2104 тп | 400 | № 7659, 1968 г.в. | 630 | № 3519, 1981 г.в. | 04АА 910901 от 20.10.07г. | 00000390 | 02:66:01 01 11:0049 |  | нб
20 | 2601 тп | 400 | № 14535 2014г.в уст 16.07.14. Акт № 138 | 400 | № 2347, 1987 г.в. | 04АА 907696 от 20.08.07г. | 00011152 | 02:66:01 01 13:0049 |  | нб
21 | 2603 тп | 400 | № нет | 400 | № 3912,1983 г.в | 04АА 907695 от 20.08.07г. | 00020110 | 02:66:01 01 13:0050 |  | нб
22 | 2604 тп | 400 | № 737524,1979 г.в. | 400 | № б/н г.в. Со скл. 09.11.12. Акт № 100 | 04АА 907694 от 20.08.07г. | 00020109 | 02:66:01 01 13:0051 |  | нб
23 | 2702 тп | 400 | № 1364031, 1993 г.в.родн | 400 | № 2093, 1993 г.в.уст 07.12.05. Акт № 11 | 04АА 906451 от 30.07.07г. | 00020290 | 02:66:01 06 03:0124 |  | нб
24 | 2801 тп | 630 | № 23811, 1975 г.в. | 630 | № 24094, 1975 г.в. | 04АА 907586 от 08.08.07г. | 00000254 | 02:66:01 01 09:0020 |  | нб
25 | 2807 тп | 400 | № 760, 1964 г.в.родн | 400 | № 1581, 2006 г.в.уст 25.10.06. Акт № 20 | 04АБ 155014 от 17.11.07г. | 00000317 | 02:66:01 01 12:0028 |  | нб
26 | 2808 ТП | 400 | № 5620 76г.в уст 06.05.09г. акт № 47 | 400 | № 14261, 2014 г.в. Уст 29.05.14. Акт №134 | 04АА 907112 от 06.08.07г. | 00020334 | 02:66:01 01 10:0035 |  | нб
27 | 2811 тп | 630 | № 760, 1964 г.в.родн | 400 | № 1581, 2006 г.в.уст 25.10.06. Акт № 20 | 04АА 907114 от 06.08.07г. | 00020105 | 02:66:01 01 10:0036 |  | нб
28 | 2901 тп | 400 | № ППХК, 1982 г.в. | 400 | № 625, 1988 г.в. | 04АА 907619 от 09.08.07г. | 00020112 | 02:66:01 01 13:0053 |  | нб
29 | 2902 тп | 630 | № 21293, 1982 г.в. | 630 | № нет | 04АА 907617 от 09.08.07г. | 00020102 | 02:66:01 01 13:0033 |  | нб
30 | 2903 тп | 630 | № 93259, 1984 г.в | 630 | № 93322, 1984 г.в. | 04АА 907618 от 09.08.07г. | 00020119 | 02:66:01 01 13:0055 |  | нб
31 | 2904 тп | 400 | № 2033, 2006 г.в.уст 25.04.08. Акт № 38 | 630 | № 33999, 1985 г.в. | 04АА 907247 от 13.08.07г. | 00011156 | 02:66:01 01 13:0056 |  | нб
32 | 2905 тп | 630 | № нет кр-й 1046-9 | 400 | № 77593, 1981 г.в. | 04АА 907690 от 10.08.07г. | 00020220 | 02:66:01 01 13:0057 |  | нб
33 | 2906 тп | 630 | № 18427, 1981 г.в. | 630 | № 48499, 1980 г.в. | 04АА 907333 от 14.08.07г. | 00020118 | 02:66:01 01 13:0058 |  | нб
34 | 2907 тп | 160 | №1121621 87г.в. | 400 | № 39180 92г.в. | 04АА 907689 от 10.08.07г. | 00020332 | 02:66:01 01 13:0059 |  | нб
35 | 2908 тп | 160 | № 168401, 1966 г.в. | 400 | №14526 2014 г.в. Уст 23.07.14. Акт №139 | 04АА 907688 от 10.08.07г. | 00020101 | 02:66:01 01 13:0060 |  | нб
36 | 2909 тп | 400 | № б/н | 250 | № 646820, 2000 г.в.уст. 23.12.09г. Акт № 60 | 04АА 907687 от 10.08.07г. | 00020262 | 02:66:01 01 13:0061 |  | нб
37 | 2910 тп | 400 | № 34669, 1985 г.в. | 400 | № 27693, 1983 г.в. | 04АА 907113 от 06.08.07г. | 00020330 | 02:66:01 01 10:0037 |  | нб
38 | 316 тп | 315 | № 265109, 1987 г.в. | 250 | № 738169, 1979 г.в. | 04АА 908828 от 31.08.07г. | 00000255 | 02:66:01 02 01:0032 |  | нб
39 | 317 тп | 400 | № 1590,2006 г в | 630 | №13303, 1990 г.в. | 04АБ 155003 от 17.11.07г. | 00000238 | 02:66:01 01 03:0027 |  | нб
40 | 318 тп | 400 | № 1745, 1968 г.в. Р | 400 | № 5772, 1969 г.в. | 04АА 907580 от 08.08.07г. | 00000240 | 02:66:01 01 03:0028 |  | нб
41 | 319 тп | 400 | № 14743, 1973 г.в. | 250 | № 375657(9), 1991 г.в. | 04АА 907578 от 08.08.07г. | 00000241 | 02:66:01 01 03:0029 |  | нб
42 | 320 тп | 400 | № 17983, 1975 г.в.родн | 400 | № 4001, 1975 г.в.зачем мен | 04АБ 155018 от 17.11.07г. | 00000243 | 02:66:01 01 12:0026 |  | нб
43 | 324 тп | 400 | № 14234, 1972 г.в. | 630 | № 33806, 1985 г.в. | 04АБ 155016 от 17.11.07г. | 00000378 | 02:66:01 01 12:0029 |  | нб
44 | 327 тп | 400 | № 449, 1983 г.в. | 400 | № 620, 1984 г.в. Уст 13.11.14. Акт №147 | 04АБ 155015 от 17.11.07г. | 00020223 | 02:66:01 01 12:0030 |  | нб
45 | 328 тп | 400 | №14569, 2005 г.в.уст 28.09.06. Акт № 25 | 250 | №894В597, 1989 г.в. | 04АА 907586 от 10.08.07г. | 00020227 | 02:66:01 01 12:0035 |  | нб
46 | 5002 тп | 400 | № 5879, , 1969 г.в. |  |  | 04АА 908596 от 27.08.07г. | 00000224 | 02:66:01 01 07:0043 |  | нб
47 | 5004 тп | 630 | № 12904, 1979 г.в. | 630 | № 10931, 1972 г.в. | 04АА 908598 от 27.08.07г. | 00000333 | 02:66:01 01 07:0046 |  | нб
48 | 5005 тп | 400 | № 8656. 1970 г.в. | 400 | №8632. 1979 г.в. | 04АА 908599 от 27.08.07г. | 00000225 | 02:66:01 01 07:0047 |  | нб
49 | 5006 тп | 250 | № 18560, 2015г.в уст 28.01.15. Акт № 155 |  |  | 04АА 908600 от 27.08.07г. | 00000236 | 02:66:01 01 07:0048 |  | нб
50 | 5008 тп | 250 | № 1388237, 1995 г.в. | 250 | № б/н | 04АБ 156283 от 27.08.07г. | 00021216 | 02:66:01 06 01:0074 |  | нб
51 | 509 тп | 400 | № 9379, 1970 г.в. | 400 | № без номера | 04АА 908829 от 31.08.07г. | 00000211 | 02:66:01 02 13:0012 |  | нб
52 | 510 тп | 400 | № 181424, 2008 г.в.уст 28.09.09г. Акт № 54 | 400 | № 181467, 2008 г.в. Уст 29.09.2009. Акт № 55 | 04АБ 155013 от 17.11.07г. | 00000179 | 02:66:01 01 04:0043 |  | нб
53 | 5102 тп | 250 | № б/н | 250 | № 636676, 1977 г.в. | 04АА 909068 от 06.09.07г. | 00000267 | 02:66:01 04 36:0027 |  | нб
54 | 513 тп | 250 | № 5322 2012г.в Уст 11.04.13г. Акт №105 |  |  | 04АА 910904 от 20.10.07г. | 00000177 | 02:66:01 01 11:0046 |  | нб
55 | 514 тп | 400 | № 4622 , 2011 г.в. Уст 09.08.11. Акт № 82 | 400 | № 2969, 2007 г.в.уст 11.08.08.т № 34 | 04АА 910903 от 20.10.07г. | 00000392 | 02:66:01 01 11:0047 |  | нб
56 | 515 тп | 400 | № 5149, 2005 г.в. | 400 | № 5318, 2007 г.в.уст 12.03.08. Акт № 43 | 04АА 910902 от 20.10.07г. | 00000174 | 02:66:01 01 11:0048 |  | нб
57 | 5301 тп | 630 | № 28796, 1984 г.в. | 630 | № б/н | 04АА 909067 от 06.09.07г. | 00020224 | 02:66:01 04 59:0009 |  | нб
58 | 5302 тп | 400 | № 757, 1985г.в. (похомов) | 400 | № 227, 2005 г.в. Уст 05.04.06. Акт № 15 | 04АБ 155027 от 17.11.07г. | 00000201 | 02:66:01 01 05:0054 |  | нб
59 | 5303 тп | 400 | № 8670, 1970 г.в. | 400 | № 185703, 1999 г.в. | 04АБ 155026 от 17.11.07г. | 00000182 | 02:66:01 01 05:0051 |  | нб
60 | 5304 тп | 630 | № 59473, 1990 г.в. | 630 | № 26824, 1983 г.в. | 04АБ 155022 от 17.11.07г. | 00000196 | 02:66:01 01 06:0070 |  | нб
61 | 5307 тп | 630 | № 33688, 1985 г.в. | 400 | № ЕСП, 1979 г.в. | 04АБ 155021 от 17.11.07г. | 00020117 | 02:66:01 01 06:0072 |  | нб
62 | 5308 тп | 400 | № 535, 1992 г.в. | 400 | № 531, 1992 г.в. | 04АБ 155019 от 17.11.07г. | 00020114 | 02:66:01 01 06:0073 |  | нб
63 | 5309 тп | 400 | № 529588, 1974 г.в. | 400 | № 8260, 1978 г.в. | 04АА 909072 от 06.09.07г. | 00020328 | 02:66:01 04 06:0030 |  | нб
64 | 5310 тп | 250 | № 1219021, 1989 г.в. | 250 | № 1250588, 1990 г.в. | 04АБ 155025 от 17.11.07г. | 00020107 | 02:66:01 01 05:0053 |  | нб
65 | 601 тп | 400 | № 765480, 1979 г.в. | 400 | № 764450, 1979 г.в. | 04АА 908820 от 31.08.07г. | 00000343 | 02:66:01 01 08:0018 |  | нб
66 | 602 тп | 400 | № 769862, 1979 г.в. | 400 | № 769730, 1979 г.в. | 04АА 908821 от 31.08.07г. | 00000346 | 02:66:01 01 08:0019 |  | нб
67 | 603 тп | 400 | № 933735, 1993 г.в. | 400 | № 933733, 1993 г.в. | 04АА 908822 от 31.08.07г. | 00000348 | 02:66:01 01 08:0020 |  | нб
68 | 604 тп | 400 | № 9465, 1975 г.в. | 400 | № 707484, 1978 г.в. | 04АА 908823 от 31.08.07г. | 00000228 | 02:66:01 01 08:0021 |  | нб
69 | 605 тп | 400 | № 867871, 1982 г.в. | 400 | № 881912, 1982 г.в. | 04АА 908824 от 31.08.07г. | 00000350 | 02:66:01 01 08:0022 |  | нб
70 | 801 тп | 630 | № 10343, 2003 г.в уст.15.03.10г. Акт № 61 | 630 | № 175974, уст 18.02.11г. 2007 г.в.Акт № 77 | 04АА 908593 от 27.08.07г. | 00000234 | 02:66:01 01 07:0040 |  | нб
71 | 802 тп | 400 | № 5674, 1969 г.в.родн | 400 | № 1385, 1989 г.в. | 04АА 908594 от 27.08.07г. | 00000231 | 02:66:01 01 07:0041 |  | нб
72 | 803 тп | 400 | № 9893, 1971 г.в. | 320 | № 33801, 1967 г.в. | 04АА 908595 от 27.08.07г. | 00000230 | 02:66:01 01 07:0042 |  | нб
73 | 901 тп | 400 | № 2951, 2007 г.в.уст 12.08.08. Акт № 35 | 630 | № 38000, 1976 г.в. | 04АБ 155004 от 17.11.07г. | 00020340 | 02:66:01 01 02:0032 |  | нб
74 | 902 тп | 250 | № 843В003, 1984 г.в.родн | 400 | № 17266, 1983 г.в. | 04АБ 155005 от 17.11.07г. | 00020342 | 02:66:01 01 02:0034 |  | нб
75 | 903 тп | 630 | № 75427, 1986 г.в. | 630 | № 33688, 1985 г.в. | 04АБ 155006 от 17.11.07г. | 00020344 | 02:66:01 01 02:0035 |  | нб
76 | 904 тп | 320 | д б № 22048 1965 г.в.мен в 05 г | 400 | № 92897 | 04АБ 155007 от 17.11.07г. | 00020346 | 02:66:01 01 02:0036 |  | нб
77 | РП 1 | 630 | № 813716, 1993 г.в.уст 03.10.05. Акт №28 | 630 | № 1406628, 1997 г.в. | 04АА 907581 от 08.08.07г. | 00000245 | 02:66:01 01 03:0026 |  | нб
78 | РП 1А | 400 | № 615, 1973 г.в. | 400 | № 8391, 1970 г.в.с ТП-802 | 04АБ 155024 от 17.11.07г. | 00000248 | 02:66:01 01 05:0050 |  | нб
79 | РП 2 | 630 | № 33439, 1977 г.в(с 1802).уст 08.05. Акт № 3 | 630 | № 33816, 1985 г.в.(с 2904) уст. 04.08г.Акт № 39 | 04АА 907587 от 08.08.07г. | 00000341 | 02:66:01 01 09:0015 |  | нб
80 | РП 3 | 630 | № 168764, 1977 г.в. | 630 | № 168762, 1977 г.в. | 04АА 908826 от 31.08.07г. | 00000342 | 02:66:01 01 08:0017 |  | нб
81 | РП 4 | 400 | № 98328, 1977 г.в. | 160 | № 842Б1166, 1984 г.в. | 04АА 909073 от 06.09.07г. | 00020100 | 02:66:01 04 36:0033 |  | нб
82 | РП 5 | 250 | № 3353 2008г.в. Уст 26.05.15. Акт №160 | 250 | № 2963, 2007 г.в. Уст 22.05.15г. Акт № 159 | 04АА 907697 от 20.08.07г. | 00020115 | 02:66:01 01 13:0048 |  | нб
83 | РП 6 | 400 | № 13527, 2013г.в. Уст 02.10.13. Акт №116 | 400 | № 13526, 2013г.в. Уст 04.10.13. Акт №117 | 04АА 907620 от 09.08.07г. | 00020104 | 02:66:01 01 13:0052 |  | нб
84 | РП 7 | 630 | № 330509, 1983 г.в | 630 | № 330512, 1983 г.в. | 04АА 910981 от 24.10.07г. | 00020226 | 02:66:01 01 01:0045 |  | нб
85 | РП 8 | 630 | № б/н | 630 | № 39843, 1976г.в.с Тп-901 | 04АА 910982 от 24.10.07г. | 00020108 | 02:66:01 01 01:0030 |  | нб
86 | РП 9 | 630 | № 69632, 1984 г.в. | 630 | № 69465, 1984 г.в. | 04АБ 155009 от 17.11.07г. | 00020338 | 02:66:01 01 02:0028 |  | нб
87 | РП 10 | 400 | № 01153006, 2000 г.в. | 250 | № 361, г.в 1967 уст.27.03.15. Акт 158 | 04АА 908827 от 31.07.07г. | 00020221 | 02:66:01 02 02:0039 |  | нб
88 | РП 11 | 400 | № 4828790, 1990 г.в. | 400 | № 12731, 2012 г.в.уст 06.06.13. Акт № 108 | 04АА 909069 от 06.09.07г. | 00011128 | 02:66:01 04 84:0392 |  | нб
89 | РП 12 | 630 | № нет | 630 | № 556, 1982 г.в. | 04АБ 155008 от 17.11.07г. | 00020336 | 02:66:01 01 02:0029 |  | нб
90 | РП 14 | 630 | № 810408, 1991 г.в. | 630 | № 75334, 1986 г | 04АА 906450 от 30.07.07г. | 00020348 | 02:66:01 07 06:0010 |  | нб
91 | 1001 ктп | 400 | № 13237, 2013 г.в. Уст.24.07.13г. Акт № 109 |  |  |  | 00020009 | 02:66:01 04 59:0072(Н) |  | нб
92 | 11003 ктп | 250 | № 11657, 1991 г.в. |  |  |  | 00011130 | 02:66:01 04 84:0420(АЭ) |  | нб
93 | 11004 ктп | 160 | № 1156226, 1988 г.в. |  |  |  | 00011131 | 02:66:01 04 84:0420(АЯ) |  | нб
94 | 11005 ктп | 250 | № 2733, 1996 г.в. г.в. |  |  |  | 00011132 | 02:66:01 04 84:0420(АЮ) |  | нб
95 | 11010 ктп | 250 | № 118229, 1991 г.в. |  |  |  | 00001108 | 02:66:01 04 79:0081(Х) |  | нб
96 | 11011 ктп | 250 | № 363, 2000 г.в. |  |  |  | 00021218 | 02:66:01 04 78:0048(А2) |  | нб
97 | 13001 ктп | 400 | № 1392353, 1995 г.в. |  |  |  | 00021259 | 02:66:01 04 97:0045(А3) |  | нб
98 | 1707 ктп | 160 | № 1132850, 87 г.в.уст 17.06.2009г.в. Акт № 50 |  |  |  | 00000186 | 02:66:01 01 05:0141(Л) |  | нб
99 | 312 ктп | 400 | № 730766, 1979 г.в. |  |  |  | 00000326 | 02:66:01 02 13:0006(О) |  | нб
100 | 313 ктп | 320 | № 38289, 1967 г.в. |  |  |  | 00000207 | 02:66:01 07 07:0199(Ж) |  | нб
101 | 3201 ктп | 160 | № 14601, 1971 г.в. |  |  |  | 00020465 | 02:66:01 04 01:0066(М) |  | нб
102 | 4701 ктп | 250 | № 17460 2014г.в. Уст. 15.07.14.Акт № 135 |  |  |  | 00000125 | 02:66:01 04 18:0133(АА) |  | нб
103 | 4703 ктп | 63 | № б/н |  |  |  | 00020229 | 02:66:01 04 84:0420(БА) |  | нб
104 | 503 ктп | 400 | № 160368, 1987 г.в. |  |  |  | 00000316 | 02:66:01 02 13:0039(Н) |  | нб
105 | 5103 ктп | 400 | № 3786 2008г.в.уст 20.01.11. Акт № 76 |  |  |  | 00000083 | 02:66:01 04 16:0043(Б) |  | нб
106 | 5104 ктп | 250 | № 5421, 1970 г.в. |  |  |  | 00000166 | 02:66:01 04 49:0037(Щ) |  | нб
107 | 5105 ктп | 100 | № 1084, 1983 г.в. |  |  |  | 00000337 | 02:66:01 04 49:0049(Ю) |  | нб
108 | 5106 ктп | 160 | № 776462, 1980 г.в.уст 14.01.11. Акт№ 75 |  |  |  | 00000137 | 02:66:01 04 49:0049(Э) |  | нб
109 | 5107 ктп | 250 | № 24553 1974г.в с паспорта |  |  |  | 00000261 | 02:66:01 04 58:0041(Д) |  | нб
110 | 5111 ктп | 160 | № 751682 1975г.в. Уст 31.08.05. Акт № 9А |  |  |  | 00000263 | 02:66:01 04 14:0040(Г) |  | нб
111 | 5112 ктп | 160 | № б/н |  |  |  | 00000072 | 02:66:01 04 01:0066(Н) |  | нб
112 | 5114 ктп | 250 | № 908982, 2005 г.в.уст 17.05.06. Акт № 24 |  |  |  | 00000339 | 02:66:01 04 46:0046(Д) |  | нб
113 | 5115 ктп | 400 | № 1417, 2006 г.в.уст 03.08.06. Акт № 18А |  |  |  | 00000340 | 02:66:01 04 75:0040(З) |  | нб
114 | 5116 ктп | 250 | № 638358, 1977 г.в. |  |  |  | 00000358 | 02:66:01 04 01:0066(О) |  | нб
115 | 5123 ктп | 400 | № 1271, 1989 г.в. |  |  |  | 00011206 | 02:66:01 04 38:0268(Щ) |  | нб
116 | 5124 ктп | 63 | № б/н |  |  |  | 00020228 | 02:66:01 04 84:0420(ББ) |  | нб
117 | 5126 ктп | 160 | № 848148 1981 г.в.уст 25.10.11.Акт № 86 |  |  |  | 00020045 | 02:66:01 04 49:0049(Я) |  | нб
118 | 5127 ктп | 250 | № 18564 2015г.в уст 04.02.2015г. Акт № 156 |  |  |  | 00020052 | 02:66:01 04 69:0053(А) |  | нб
119 | 5128 ктп | 250 | № 89014088, 2007 г.в. |  |  |  | 00021262 | 02:66:01 04 93:0066(В) |  | нб
120 | 801A ктп | 160 | № 1006656, 1985 г.в.уст 26.09.05. Акт № 7 |  |  |  | 00020289 | 02:66:01 06 05:0044(А) |  | нб
121 | 809 ктп | 630 | № 44896, 1987 г.в. |  |  |  | 00011162 | 02:66:01 04 67:0068(Б) |  | нб
122 | 810 ктп | 400 | № 41709, 1989 г.в. |  |  |  | 00000260 | 02:66:01 04 63:0058(В) |  | нб
123 | 811 ктп | 250 | № 178660, 2014 г.в.уст 23.07.14.Акт №140 |  |  |  | 00000380 | 02:66:01 06 07:0344(А) |  | нб
124 | 812 ктп | 400 | № 792 1985 г.в. Уст.29.11.10г.Акт № 72 |  |  |  | 00000353 | 02:66:01 04 67:0068(А) |  | нб
125 | 9005 ктп | 400 | N 2640, 1985 уст 22.08.06. Акт № 18 |  |  |  | 08030608 | 02:66:01 04 90:0196(АЗ) |  | нб
126 | 2805 ктп | 250 | № 13428, 1969 г.в. |  |  |  | 00000204 | 02:66:01 01 10:0054(Б) |  | нб
| Суммарная мощность |  |  | 87,5МВА
| ЛЭП 6кВ |  | кол-во опор |  |  |  |  | Кадастровый номер
| П/С Искож от оп.23 до КТП 5107 |  | 8 | с оп 23 по 30 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000035 | 02:66:01 04 72:0042(А) |  | нб
1 | П/С Искож Ф-47 и Ф-51 |  | 57 | с оп1 по 51 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000032 | 02:66:01 04 11:0064(А) |  | нб
2 | П/С Искож Ф-51 от оп.1 до РВНО |  | 58 | с оп 1 по 58 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 000020230 | 02:66:01 04 11:0049(Г) |  | нб
3 | П/С Искож Ф-51 от оп.1 до КТП 5104 |  | 3 | с оп 1 по 3 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000033 | 02:66:01 04 49:0049(А) |  | нб
4 | П/С Нефтекамск Ф-13 от ТП-1705 до 5302 |  | 12 | с оп 1 по 12 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000009 | 02:66:01 02 11:0027(В) |  | нб
5 | П/С Искож Ф-11 до РП-11 |  | 49 | с оп 1 по 49 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011133 | 02:66:01 02 09:0046(ВЕ) |  | нб
6 | П/С Искож от РП-4 до КТП-11003 |  | 29 | с оп 1 по 29 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011140 | 02:66:01 04 38:0268(И) |  | нб
7 | П/С Искож Ф-47 до КТП 5123 |  | 7 | с оп 1 по 7 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011207 | 02:66:01 04 38:0268(А) |  | нб
8 | П/С Искож Ф-51 до КТП 5124 |  | 2 | с оп 1 по 2 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00020230 | 02:66:01 04 83:0040(Т) |  | нб
9 | П/С Искож Ф-32 от КТП 5111 до КТП 5103 |  | 4 | с оп 1 по4 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000046 | 02:66:01 04 14:0040(А) |  | нб
10 | П/С Искож Ф-32 на КТП 5116 |  | 11 | с оп 1 по 11 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000046 | 02:66:01 04 01:0066(А) |  | нб
11 | П/С Искож Ф-32 отпайка на КТП 5112 |  | 1 |  |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000046 | 02:66:01 04 01:0066(М) |  | нб
12 | П/С Искож Ф-32 отпайка на КТП 5117 |  | 1 |  |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000046 | 02:66:01 04 01:0066(Н) |  | нб
13 | П/С Монтажная Ф-11,32 до РП ХПП |  | 8 | с оп 1 по 8 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011133 | 02:66:01 02 15:0032(Ю) |  | нб
14 | П/С Монтажная Ф-11 до ТП-311 |  | 2 | с оп 1 по 2 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000003 | 02:66:01 02 01:0042(А) |  | нб
15 | П/С Нефтекамск Ф-12 |  | 41 | с оп 1 по 41 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000005 | 02:66:01 02 09:0046(М) |  | нб
16 | П/С Монтажная Ф-13 |  | 37 | с оп 1 по 37 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000771 | 02:66:01 02 15:0032(АА) |  | нб
17 | П/С Нефтекамск Ф-3,14 |  | 39 | с оп 1 по 39 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000004 | 02:66:01 02 09:0046(У) |  | нб
18 | П/С Монтажная Ф-6,12 |  | 23 | с оп 1 по 23 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000006 | 02:66:01 02 15:0032(Е) |  | нб
19 | П/С Монтажная Ф-12 от оп 20 до оп 9 с РС4512 |  | 5 | с оп 6 по 9 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000005 | 02:66:01 02 12:0031(Г) |  | нб
20 | П/С Нефтекамск Ф-13 |  | 51 | с оп 1 по 51 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000009 | 02:66:01 02 09:0046(АТ) |  | нб
21 | П/С Нефтекамск отпайка от оп.55 на КТП-1705 |  | 2 | с оп 2 по 3 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011165 | 02:66:01 02 11:0027(А) |  | нб
22 | от КТП-809 до КТП-810 |  | 12 | с оп 1 по 12 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000014 | 02:66:01 02 63:0058(А) |  | нб
23 | ВЛ-6кВ ПС Автозаводская Ф-101 |  | 32 | с оп 1 по 32 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00001107 | 02:66:01 04 84:0420(У) |  | нб
24 | П/С Искож Ф-11 от оп.35 до КТП-11005 |  | 20 | с оп 1 по 20 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011137 | 02:66:01 04 84:0420(АД) |  | нб
25 | П/С Монтажная Ф-11,32 от оп.10 до оп.35 и 35а |  | 27 | с оп 11 по 35 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000046 | 02:66:01 02 02:0057(Л) |  | нб
26 | П/С Нефтекамск Ф-17 |  | 53 | с оп 1 по 53 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000011 | 02:66:01 02 09:0046(АЕ) |  | нб
27 | П/С Искож Ф-16,26 двухцепн. |  | 9 | с оп 1 по 9 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00030099 | 02:66:01 02 09:0046(ВА) |  | нб
28 | ВЛ-6кВ ПС Автозаводская Ф-101 от оп. 1 до оп. 14 |  | 14 | с оп 1 по 14 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00020252 | 02:66:01 02 09:0046(А) |  | нб
29 | ВЛ-6кВ ПС Автозаводская Ф-101 от оп. 14 до оп. 32 с оп. 67-72 |  | 29 | с оп 1 по 29 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00020252 | 02:66:01 02 07:0014(Г) |  | нб
30 | П/С Монтажная Ф-11 до ТП-313 |  | 13 | с оп 1 по 13 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 08030587 | 02:66:01 02 04:0004(А) |  | нб
31 | П/С Искож отпайка от оп 48 отпайки на РВНО на КТП -5128 |  | 3 | с оп 1 по 3 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00021267 | 02:66:01 02 71:1894(АК) |  | нб
32 | П/С Искож от РП-4 до КТП-5105 |  | 27 | с оп 1 по 27 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011140 | 02:66:01 02 74:0050(А) |  | нб
33 | ВЛ-6кВ ПС Автозаводская Ф-101 на КТП 11006 |  | 1 |  |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00020251 | 02:66:01 04 38:0268(Щ) |  | нб
34 | ВЛ-6кВ ПС Автозаводская Ф-101 на КТП 11011 |  | 8 | с оп 1 по 8 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00021217 | 02:66:01 04 79:0081(М) |  | нб
35 | П/С Нефтекамск Ф-5 |  | 58 | с оп 1 по 58 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 000000013 | 02:66:01 04 09:0046(Я) |  | нб
36 | П/С Михайловка Ф-8 от оп 4 на РП-1 |  | 48 | с оп 1 по 48 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000156 | 02:66:01 07 01:0253(АТ) |  | нб
37 | П/С Михайловка Ф-8,13 двухсцепн. От оп 1 до оп 15. 15а. |  | 9 | с оп 1 по 9 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00000156 | 02:66:01 07 01:0253(АИ) |  | нб
38 | П/С Михайловка Ф-24 |  | 79 | с оп 1 по 79 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00011148 | 02:66:01 07 01:0253(А) |  | нб
39 | П/С Искож Ф-47 отпайка до КТП- 4703 |  | 2 | с оп 1 по 2 |  | Прил.№1 к Пост №210 от 23.01.07. Гл.Админ | 00020229 | 02:66:01 04 83:0040(С) |  | нб
43,95 км
ЛЭП-04 кВ
1 | ЛЭП 04 кВ |  |  |  |  | 02НЕ 033792 от 25.12.02г. | 00001059 |  | РП-1А до ж/д Дорожная 19
2 | ЛЭП 04 кВ |  |  |  |  | 04АБ 529621 от 29.08.08г. |  |  | Ул.освещение ГО Нефтекамск
13,34 км
ПС -35/6 кВ
1 | ПС 35/6кВ |  |  | 1 |  |  |  |  | Пост.гл.Админ № 1423 от 25.05.15.
2 | ЛЭП -35кВ |  |  | 1 |  | 02:04:13:025:2005-205 |  |  | Пост.гл.Админ № 1423 от 25.05.15.
3,48 км
Директор МУП "" ___________________/ ./

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ Директор МУП "Дюртюлинские Э и ТС" _________________ И.Ф. Мустафин "___" ____________ 2016г.
Перечень объектов электросетевого хозяйства МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
№ | № ТП.КТП | Мощность трансформатора(кВА) Т- 1 | номера трансф.год выпуска | Мощность трансформатора(кВА) Т- 2 | номера трансф.год выпуска | Правоустанавливающий документ | Инвентарный номер | Месторасположение по кадасторовому учету | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1001 ктпн | 1000 | №106828 1988 г.в. | 1000 | №106835 1988 г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 78318 | 02:00:000000:1341 | bar: январь; июль
2 | 1002 ктпн | 400 | №1399128, 1996 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 6711 | 02:70:000000:396 | bar: январь; июль
3 | 1004 тп | 400 | №1891зн 1986г.в. | 400 | нет | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 046 | 02:00:000000:1341 | bar: январь; июль
4 | 1004 рп | 400 | № 4966-4 1986 г.в. | 400 | № 25281 1986 г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 037 | 02:00:000000:1341 | bar: январь; июль
5 | 1005 тп | 400 | №63326, 1979г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 2082 | 02:70:000000:398 | bar: январь; июль
6 | 1006 ктпн | 400 | №1006, 1967г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6737 | 02:70:000000:398 | bar: январь; июль
7 | 1007 тп | 400 | № 29762, 1973 г.в. | 160 | №16307, 1976 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 020 | 02:70:000000:398 | bar: январь; июль
8 | 1008 тп | 400 | №176829, 1980 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 010 | 02:70:000000:398 | bar: январь; июль
9 | 1009 тп | 400 | №8927, 1969г.в. | 400 | №16649, 1976г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 013 | 02:70:000000:398 | bar: январь; июль
10 | 1010 тп | 250 | № 8929 г.в.1975 г.в. | 250 | № 8932 1975 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 015 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
11 | 1012 тп | 400 | № 13972, 1970 г.в. | 400 | №14057, 1970 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 26 | 02:70:000000:396 | bar: февраль; август
12 | 1013 тп | 400 | №11104, 1971 г.в. | 315 | №15475, 1975 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 016 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
13 | 1014 ктпн | 250 | №1014 1977г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 2450 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
14 | 1017 тп | 400 | № 115938, 1969 г.в. | 100 | №549815, 1975г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 012 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
15 | 1018 тп | 400 | № 11427 1989 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 014 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
16 | 1019 тп | 250 | № 15932, 1976г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 011 | 02:70:000000:398 | bar: февраль; август
17 | 1020 ктпн | 400 | №1020, 1969 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 2105 | 02:00:000000:1341 | bar: февраль; август
18 | 1021 ктпн | 160 | №48694зн, 1977г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2272 | 02:70:000000:393 | bar: февраль; август
19 | 1022 ктпн | 400 | №765395, 1976г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2106 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
20 | 1023 тп | 320 | №787345, 1980г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 035 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
21 | 1025 ктпн | 400 | №1334, 1983г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2109 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
22 | 1026 ктпн | 315 | № 11093,.1971г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2110 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
23 | 1027 ктпн | 400 | №2660 зн 1965г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2264 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
24 | 1029 ктпн | 400 | №24022, 1964 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2112 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
25 | 1030 тп | 250 | № 21373 1999 г.в. | 160 | № 73867 1999 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 045 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
26 | 1034 тп | 400 | №1595, 1974 г.в. | 400 | №29274 1973 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 022 | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
27 | 1035 тп | 315 | №9251, 1971г.в. | 400 | №9268 1971г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 021 | 02:70:000000:398 | bar: апрель; октябрь
28 | 1042 сктпн | 63 | №27612зн, 1982г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 2121 | 02:70:000000:397 | bar: апрель; октябрь
29 | 1043 тп | 400 | №6571, 1973 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 029 | 02:70:000000:393 | bar: апрель; октябрь
30 | 1044 тп | 160 | №16506 1976 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 024 | 02:70:000000:398 | bar: апрель; октябрь
31 | 1046 тп | 400 | № 812, г.в.1966 | 400 | № 16450, 1975 г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 2270 | 02:00:000000:1341 | bar: апрель; октябрь
32 | 1049 ктпн | 400 | №1049, 1979 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 2448 | 02:00:000000:1341 | bar: апрель; октябрь
33 | 1050 ктпн | 250 | №15932зн, 1976г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2291 | 02:70:000000:393 | bar: апрель; октябрь
34 | 1051 ктпн | 250 | № 915201 2015 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6758 | 02:70:000000:398 | bar: апрель; октябрь
35 | 1056 ктпн | 250 | №624533зн, 1961г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6677 | 02:70:000000:398 | bar: апрель; октябрь
36 | 1058 ктпн | 400 | №1344зн, 1983г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6577 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
37 | 1063 ктпн | 250 | 992831 1985 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 |  | 02:00:000000:1341 | bar: май; ноябрь
38 | 1064 ктпн | 160 | №461031, 1973г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2403 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
39 | 1069 тп | 630 | №861517, 1982г.в. | 630 | №1334, 1982г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 039 | 02:00:000000:1341 | bar: май; ноябрь
40 | 1070 тп | 400 | №92375, 1984г.в. | 400 | №92335, 1984г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 40 | 02:70:000000:396 | bar: май; ноябрь
41 | 1071 тп | 250 | № 13117, 1983г.в. | 250 | №14496, 1983г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2421 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
42 | 1072 тп | 400 | №999204 1984г.в. | 400 | №б/н 2012 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 041 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
43 | 1073 ктпн | 315 | №114272, 1969 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6442 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
44 | 1075 тп | 400 | №90921, 1984г.в. | 400 | №90866, 1984г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 043 | 02:00:000000:1341 | bar: май; ноябрь
45 | 1076 ктпн | 160 | № 786730 1980 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6661 | 02:70:000000:393 | bar: май; ноябрь
46 | 1080 тп | 400 | № 1478747 2002 г.в. | 400 | № 1478752 2002 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 |  | 02:70:000000:396 | bar: июнь; декабрь
47 | 1080а тп | 630 | № 8028 2007 г.в. | 630 | № г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 |  | 02:70:000000:396 | bar: июнь; декабрь
48 | 1082 ктпн | 400 | №8948зн, 1965г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6649 | 02:70:000000:398 | bar: июнь; декабрь
49 | 1083 тп | 400 | №1585зн 1989г.в. | 400 | №б/н 1974г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 6546 | 02:00:000000:1341 | bar: июнь; декабрь
50 | 1086 ктпн | 250 | №807189 1998 г.в. |  | № г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 6682 | 02:70:000000:396 | bar: июнь; декабрь
51 | 1088 ктпн | 250 | №116139, 1991г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6678 | 02:70:000000:398 | bar: июнь; декабрь
52 | 1089 тп | 250 | №1654зн 1987г.в. | 250 | № б/н 1987 г.в. | 02-04/105-04/205/015/2015-990/1 | 6573 | 02:00:000000:1341 | bar: июнь; декабрь
53 | 1090 ктпн | 160 | №38823 1991г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6569 | 02:70:000000:393 | bar: январь; июль
54 | 1091 ктпн | 160 | № 35784 1992 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6669 | 02:70:000000:393 | bar: февраль; август
55 | 1092 ктпн | 160 | №1388719 1985г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6826 | 02:70:000000:393 | bar: февраль; август
56 | 1093 тп | 180 | № 5087 1960 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6573а | 02:70:000000:393 | bar: март; сентябрь
57 | 1094 ктпн | 250 | № 914562 2014 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 7371 | 02:70:000000:396 | bar: март; сентябрь
58 | 1096 ктпн | 160 | №125874 1995 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6680 | 02:70:000000:398 | bar: март; сентябрь
59 | 1097 ктпн | 100 | №45784 1977г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6576 | 02:70:000000:393 | bar: апрель; октябрь
60 | 1098 ктпн | 160 | №726279 1978г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6648 | 02:70:000000:393 | bar: апрель; октябрь
61 | 1101 ктпн | 400 | №19773зн, 1993г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6644 | 02:70:000000:398 | bar: май; ноябрь
62 | 1102 ктпн | 400 | №422зн, 1992г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6646 | 02:70:000000:397 | bar: май; ноябрь
63 | 1103 ктпн | 400 | №1357388зн, 1993г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6647 | 02:70:000000:397 | bar: июнь; декабрь
64 | 1103а ктпн | 250 | №934752 |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6715 | 02:70:000000:397 | bar: июнь; декабрь
65 | 1108 тп | 630 | №385975 | 630 |  | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 6813 | 02:70:000000:396 | bar: июнь; декабрь
66 | 1104 ктпн | 250 | №903293зн, 1992г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6803 | 02:70:000000:397
67 | 1004 рп | 400 | №489745 1996 г.в. | 400 | №489810 1996 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 037 | 02:70:000000:398 | февраль: 1; март: 400; апрель: 400
68 | 1105 ктпн | 250 | №1351589зн, 1993г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6804 | 02:70:000000:397
69 | 1106 ктпн | 160 | №41326, 1981г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 | 6824 | 02:70:000000:397
70 | 1107 ктпн | 100 | № 12301701989 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 |  | 02:70:000000:397
71 | 1108 тп | 630 | №368242, 1996г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6813 | 02:70:000000:398 | апрель: 630
72 | 1011 рп | 400 | № 831 1988 г.в. | 250 | № 58989 1996 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-15/1 | 6821 | 02:70:000000:396 | февраль: 2015-01-01; март: 250; апрель: 250
73 | 1109 ктпн | 250 | №51098 зн, 1980г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7001 | 02:70:000000:393
74 | 1111 ктпн | 400 | № 208 2002 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 |  | 02:70:000000:397
75 | 1112 ктпн | 160 | №3166 1994 г.в. |  |  | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 |  | 02:70:000000:397
76 | 1118 ктпн | 250 | №267116зн, 1987г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 7563 | 02:70:000000:398
77 | 1119 ктпн | 250 | №733905зн, 1981г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 7543 | 02:70:000000:398
78 | 1120 ктпн | 250 | № 1391134 1985 г.в. |  |  | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 |  | 02:70:000000:397
79 | 1121 ктпн | 400 | №621 2003г.в. |  | нет | 04 АГ 044354 | 7536 | 02:70:000000:0:33
80 | 1122 ктпн | 400 | №114зн, 2004г.в. |  | нет | 04 АГ 044354 | 7537 | 02:70:000000:0:33
81 | 1123 ктпн | 400 | №622, 2003г.в. |  | нет | 04 АГ 044354 | 7538 | 02:70:000000:0:33
82 | 1124 ктпн | 400 | №623 г.в.2003 г.в. |  | нет | 04 АГ 044354 | 7539 | 02:70:000000:0:33 | март: 400
83 | 1125ктпн | 160 | № 74596 1985 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-177/1 |  | 02:70:000000:397
84 | 1127 ктпн | 40 | №2491 2008 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 7632 | 02:70:000000:398
85 | 1128 ктпн | 40 | № 58977 1996 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 7633 | 02:70:000000:398 | февраль: 1; март: 40
86 | 1132 ктпн | 160 | № 13716 2012 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 |  | 02:70:000000:398
87 | 1133 ктпн | 250 | № 41844 2004 г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 |  | 02:70:000000:398
88 | 1150 ктпн | 250 | №12320зн 2008г.в. |  | нет | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 7583 | 02:70:000000:398
89 | 5001ктпн | 100 | № 155373 1999 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 503 | 02:00:000000:1326
90 | 5002 тп | 400 | № 40045 1980 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 09 | 02:00:000000:1326
91 | 5003 ктпн | 250 | № 833704 2008 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7592 | 02:00:000000:1326
92 | 5004 тп | 200 | № 41689 1965г.в. | 200 | № 145944 1999 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 514 | 02:00:000000:1326
93 | 5006ктпн | 250 | № 2067 1969 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 505 | 02:00:000000:1326
94 | 5007ктпн | 400 | № 438781 2014 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 507 | 02:00:000000:1326
95 | 5005ктпн | 250 | № 00426 1998 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7593 | 02:00:000000:1326
96 | 5008ктпн | 160 | № 1399128 2014 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7205 | 02:00:000000:1326
97 | 5012ктпн | 250 | № 803754 1980 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 2387 | 02:00:000000:1326
98 | 5013ктпн | 160 | №732161 1979 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7206 | 02:00:000000:1326
99 | 5014ктпн | 250 | № 691610 1995 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6595 | 02:00:000000:1326
100 | 5015ктпн | 100 | № 861740 1986г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6452 | 02:00:000000:1326
101 | 5016ктпн | 100 | № 891142 1988 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6451 | 02:00:000000:1326
102 | 5017ктпн | 250 | № 638010 1991 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6543 | 02:00:000000:1326
103 | 5019ктпн | 160 | № 923063 1992 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6838а | 02:00:000000:1326
104 | 5020ктпн | 160 | № 923042 1992 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6834а | 02:00:000000:1326
105 | 5021ктпн | 250 | № 874658 1987 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6842а | 02:00:000000:1326
106 | 5022ктпн | 250 | № 4436 1950 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 89211 | 02:00:000000:1326
107 | 5023 тп | 400 | № 319 1991 г.в. | 400 | № 454 1991 г.в. | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 6840а | 02:00:000000:1326
108 | тп ОВС-1 | 250 | №79811 1993 г.в. | 250 | №79817 1993 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6840а | 02:70:000000:398
109 | тп ОВС-2 | 250 | № 79825 1993 г.в. | 250 | № 798247 1993 г.в. | 02-04/105-04/205/016/2015-388/1 | 6840а | 02:70:000000:398
110 | ктпн 1001 | 160 | 14621 2013 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7628 | 02:22:000000:3413 | bar: февраль
111 | ктпн 1505 | 160 | № 14883 2013 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7624 | 02:22:000000:3607 | bar: февраль
112 | ктпн 1506 | 160 | № 14617 2013 г.в. |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7625 | 02:22:000000:3607 | bar: февраль
113 | ктпн 4650 | 160 |  |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7002 | 02:22:000000:3607
114 | ктпн 4485 | 160 |  |  | нет | Постановление Правительства РБ №312 от 30.12.2005 г. | 7004 | 02:22:000000:3607
115 | 4750ктпн | 160 |  |  |  | 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
116 | 4751ктпн | 200 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
117 | 4755ктпн | 250 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
118 | 4756ктпн | 160 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
119 | 4758ктпн | 160 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
120 | 4749ктпн | 160 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
121 | 4754ктпн | 250 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 | 7594 | 02:22:000000:3996
122 | 4757ктпн | 63 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
123 | 4752ктпн | 250 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
124 | 4753ктпн | 250 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
125 | 4759ктпн | 400 |  |  |  | № 02-04/105-04/205/015/2015-991/1 |  | 02:22:000000:3996
126 | 1140КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
127 | 1141КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
128 | 1142КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
129 | 1143КТПН | 160 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
130 | 1144КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
131 | 1145КТПН | 160 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
132 | 1146КТПН | 160 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
133 | 1147КТПН | 160 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
134 | 1148КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
135 | 1149КТПН | 250 |  |  |  | №02-04/105-04/305/001/2016-3855/1 |  | 02:22:160703:318
ИТОГО |  | 38171 |  | 10925
Директор МУП "Дюртюлинские Э и ТС" Мустафин И.Ф.